## Slide 1: TANet 100 架構說明及移轉說明
新竹服務部 溫德鈞
2016/05/27

## Slide 2
TANet 100G 骨幹架構圖
TANet 竹苗區網移轉架構圖
TWAREN 100G 骨幹架構圖
TWAREN 竹苗區網移轉架構圖

## Slide 3: 新TANet 骨幹全域架構圖
臺南主節點
臺北主節點
臺北
區網-I
臺北
區網-II
桃園
區網
新竹
區網
竹苗
區網
臺中
區網
南投
區網
雲嘉
區網
臺南
區網
高屏澎
區網
科技
大樓
中研院
宜蘭
區網
臺東
區網
花蓮
區網
新竹主節點
臺中主節點
20G線路
10G線路
100G線路
Notes: For overall TANet Backbone with each TANet Network Regional Center.

## Slide 4: 新TANet 對外線路介面轉移後架構圖
TANet-TP-ASR9010-1
TP-2
TANet 100G 骨幹
三峽臺北主節點
10G線路
GE線路
骨幹100G線路
TANet-SINICA-ASR9010-1
TP-1
HC-1
中研院
International
中研院
Domestic
TANet-TP-ASR9010-2
新竹主節點
APOL
EBT
Giga-media
NCIC
SeedNet
So-Net
TFN
TWAREN
AKAMAI
TWGATE
40G
20G
20G
2G
10G
11G
40G
40G
1G
1G
3G
1G
3G
1G
2G
TPIX
10G
HiNet
Notes: Here focus on out to TANet ISP links…

## Slide 5: 竹苗區網(交通大學)TANet區網轉移架構

## Slide 6: 目前TANet竹苗區網中心架構
TANet 骨幹
ONS
Vl10
(Po10)
竹苗區網(交大區網)
Cisco 6509
Gi2/7,Gi2/8,Gi2/9,G2/10
192.83.196.113/27
Vlan 10

## Slide 7: TANet竹苗區網改接圖
ASR9010
原TANet B.B
新TANet B.B
GE x 4
10 GE x 1
100G
100G
學校單位一
學校單位二
學校單位N
第一階段：改接準備階段
新建一路10GE線路，由區網6509預接至ASR9010。
區網6509
ISP
HC
TC
10G線路
預接10G線路
原線路
預接GE線路
100G線路

## Slide 8: TANet竹苗區網改接圖
ASR9010
原TANet B.B
新TANet B.B
GE x 4
100G
100G
學校單位一
學校單位二
學校單位N
轉移改接之第二階段作業：作業分段一
將原6509上行至舊骨幹之四路GE線路斷線(shutdown)，流量重導至ASR9010，進入新TANet B.B。
區網6509
ISP
HC
TC
10 GE x 1
10G線路
預接10G線路
原線路
預接GE線路
100G線路

## Slide 9: TANet竹苗區網改接圖
ASR9010
原TANet B.B
新TANet B.B
GE x 4
100G
100G
學校單位一
學校單位二
學校單位N
轉移改接之第三階段作業：作業分段一
將原6509上之對外ISP線路，改接至新網ASR9010，對外流量皆進由新網ASR9010控制。
區網6509
ISP
HC
TC
10G線路
預接10G線路
原線路
預接GE線路
100G線路
10 GE x 1

## Slide 10: TANet竹苗區網改接圖
ASR9010
原TANet B.B
新TANet B.B
100G
100G
學校單位一
學校單位二
學校單位N
轉移改接之第三階段作業：作業分段二：將下行之學校單位改接至ASR9010。
轉移改接之第四階段作業：轉移完成，區網6509下線。
區網6509
ISP
下線設備
HC
TC
10G線路
預接10G線路
原線路
預接GE線路
100G線路

## Slide 11: 竹苗區網(交通大學)GigaPop區網轉移架構

## Slide 12: 新TWAREN骨幹全域架構圖
臺中主節點
臺南主節點
臺北主節點
臺北
GigaPOP-I
臺北
GigaPOP-II
桃園
GigaPOP
新竹
GigaPOP
竹苗
GigaPOP
臺中
GigaPOP
南投
GigaPOP
雲嘉
GigaPOP
臺南
GigaPOP
高屏澎
GigaPOP
科技
大樓
中研院
宜蘭
GigaPOP
花蓮
GigaPOP
新竹主節點
100G線路
10G線路
Notes: For overall TANet Backbone with each TANet Network Regional Center.

## Slide 13: 新TWAREN對外線路介面轉移後架構圖
TWAREN 100G 骨幹
10G線路
GE線路
骨幹100G線路
APOL
EBIX
GMC
HiNet
NCIC
SeedNet
TFN
TWGATE
TWAREN-TN-ASR9006-1
HC-1
HC-2
臺南主節點
TWAREN-TC-ASR9006-1
HC-1
HC-2
臺中主節點
Co-locate
L.A.
Co-locate
Chicago
TWAREN-TP-ASR9006-1
TP-2
三峽臺北主節點
TP-1
HC-1
新竹主節點
HC-2
TWAREN-HC-ASR9006-1
Notes: Here focus on out to TANet ISP links…

## Slide 14: TWAREN GigaPOP改接示意圖一
ASR9010
TWAREN
Old B.B.
TWAREN
New B.B.
50G
50G
第一階段：改接準備階段
將改接之服務預佈接線至新區網之ASR9010。
TANet
Old B.B
TANet New B.B.
區網ASR9
VPLS 1
VPLS N
…
7609P
7609V
7609P
HC(L3)
TC(L2)
L3 Service 1
L3 Service N
…
3750P
(原分流交換器)
學校單位 1
學校單位 N
…
外部單位 1
外部單位 N
…
5672P
(新分流交換器)
原線路
新佈線路(改接)
新建骨幹線路

## Slide 15: TWAREN GigaPOP改接示意圖二
ASR9010
TWAREN
Old B.B.
TWAREN
New B.B.
50G
50G
第二階段：重導GigaPOP流量至新網。
將原7609V及7609P對上線路斷線，流量改由新線路接至新GigaPOP ASR9010。
GigaPOP流量導入新骨幹完成。
TANet
Old B.B
TANet New B.B.
區網ASR9
VPLS 1
VPLS N
…
7609P
7609V
7609P
HC(L3)
TC(L2)
L3 Service 1
L3 Service N
…
3750P
(原分流交換器)
學校單位 1
學校單位 N
…
外部單位 1
外部單位 N
…
5672P
(新分流交換器)
原線路
新佈線路(改接)
新建骨幹線路

## Slide 16: TWAREN 區網中心改接示意圖三
ASR9010
TWAREN
Old B.B.
TWAREN
New B.B.
50G
50G
第三階段：VPLS/Peering服務及學校單位改接
將7609P/V服務改至新GigaPOP ASR9010，以及原分流交換器3750P更換為本案新設備N5672P(新分流交換器)。
原分流交換器3750P下線。
TANet
Old B.B
TANet New B.B.
區網ASR9
VPLS 1
VPLS N
…
7609P
7609V
7609P
HC(L3)
TC(L2)
L3 Service 1
L3 Service N
…
3750P
(原分流交換器)
學校單位 1
學校單位 N
…
外部單位 1
外部單位 N
…
5672P
(新分流交換器)
原線路
新佈線路(改接)
新建骨幹線路

## Slide 17: TWAREN 區網中心改接示意圖四
ASR9010
TWAREN
Old B.B.
TWAREN
New B.B.
50G
50G
第四階段：設備下線。
將7609P/V及原分流交換器3750P下線。
TANet
Old B.B
TANet New B.B.
區網ASR9
VPLS 1
VPLS N
…
7609P
7609V
7609P
HC(L3)
TC(L2)
L3 Service 1
L3 Service N
…
3750P
(原分流交換器)
學校單位 1
學校單位 N
…
外部單位 1
外部單位 N
…
5672P
(新分流交換器)
原線路
新佈線路(改接)
新建骨幹線路

## Slide 18: TWAREN 區網中心改接示意圖五
ASR9010
50G
50G
最終之TWAREN區網中心架構圖。
TANet New B.B.
區網ASR9
VPLS 1
VPLS N
…
L3 Service 1
L3 Service N
…
5672P
(分流交換器)
學校單位 1
學校單位 N
…
外部單位 1
外部單位 N
…
100G
100G
HC(L3)
TC(L2)
TWAREN
New B.B.
原線路
新佈線路(改接)
新建骨幹線路